Техническое задание

| Наименование работ | Количество работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Ремонт электроснабжения ГБУ «Идеальный заказчик» | 1 | Усл.ед |

Техническое задание:

1. Место выполнения работ: г. Идеальный, ул. Идеальная, д. 1.

2. Срок выполнения работ: с 01 июля 2023 года по 15 июля 2023 года.

3. Объем выполняемых работ: объем выполняемых работ представлен в сметной документации*.

4. Требования к результатам работ:

4.1. Все работы должны быть выполнены в полном объёме, в соответствующие сроки, в соответствии с техническими и строительными нормами и правилами, нормативно-техническими документами и Государственными стандартами, требованиями технических регламентов, сметной документацией*.

4.2. Приемка скрытых работ осуществляется в присутствии представителя Заказчика и оформляется соответствующим актом.

5. Требования к используемым материалам:

| Материалы | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Светильник | Светильник светодиодный пылевлагозащитный Мощность: не менее 36Вт Степень защиты: IP66 Размер не менее: 657х613х63 мм Световой поток: не менее: 4250 лм |
| Кабель силовой с медными жилами | ВВГнг 3х1,5мм2 |

5.1. Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые Подрядчиком на всех этапах производства работ, должны иметь:

- сертификаты и декларации соответствия;

- санитарно-эпидемиологические заключения;

- сертификаты пожарной безопасности.

5.2. Сертификаты передаются Заказчику вместе с актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актом о сдаче - приемке работ.

5.3. Не допускается использовать при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении.

*В случае, если в техническом задании, его приложениях содержатся требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара или наименование производителя, они сопровождаются словами «или эквивалент».

6. Требования к Подрядчику при выполнении работ:

6.1. В период выполнения работ Подрядчик ведет техническую документацию и сдает Заказчику выполненные объемы работ, акты скрытых работ, журнал работ, паспорта, сертификаты.

6.2. Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям СНиП и другим нормативным документам, а также любые повреждения в процессе производства работ, имущества третьих лиц, произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.3. Ответственный за производство работ и осуществление контроля за качеством работ назначается приказом Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

6.4. Подрядчик должен до начала работ согласовать с Заказчиком график выполнения работ.

6.5. Подрядчик должен заранее согласовывать производство работ с Заказчиком.

6.6. При необходимости Подрядчик производит временные ограждения мест выполнения работ, с установкой ограждений в начале рабочего дня и обязательной уборкой ограждений в конце рабочего дня. Ограждения при этом не должны перекрывать эвакуационные выходы и места передвижения людей.

6.7. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.

7. Требования к безопасности выполняемых работ:

7.1. Подрядчику необходимо соблюдать на объекте необходимые требования пожарной безопасности, техники безопасности, по охране окружающей среды во время проведения работ.

8. Требования к гарантийному сроку работы:

Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, Акта выполненных работ по форме № КС-2.

Гарантийный срок на используемые для выполнения работ оборудование и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя, но не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ, Акта выполненных работ по форме № КС-2.