**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по утилизации огнетушителей**

ОКПД2: 38.22.29.000 Услуги по утилизации прочих опасных отходов

**Место сбора отходов:**

**Общие требования по предоставлению услуг:**

Исполнитель несет все издержки и затраты, связанные с выполнением принятых на себя обязательств, включая сопутствующие и дополнительные расходы.

Сбор, погрузка отходов на автотранспорт Исполнителя и транспортировка отходов осуществляется силами Исполнителя. Услуги по транспортировке входят в стоимость оказываемых услуг по проведению утилизации имущества.

Исполнитель обязан произвести:

- Сброс «до нуля» давления вытесняющих газов из корпусов огнетушителей, внешних/внутренних баллонов, демонтаж газогенерирующих устройств.

- Полная разборка каждого огнетушителя.

- Тщательная утилизация зарядов различных видов ОТВ.

- Сдача на пункты, предприятия по утилизации, сбору материалов для вторичной переработки корпусов, деталей огнетушителей из черных, цветных металлов, пластмасс.

Исполнитель подготавливает пакет документов по результатам утилизации.

**Наименование имущества**

Код отходов указан согласно федеральному классификационному каталогу отходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **имущества** | **Инвентарный номер** | **Кол-во,**  **шт** | **Код отходов по ФККО** |
| 1 | ОУ-2 Огнетушитель | 010600000000905 | 3 | 4 89 221 21 52 4 |
| 2 | Огнетушитель порошковый ОП-2 | 010600000001113 | 2 | 4 89 221 11 52 4 |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) (А; В; С; Е) | 010600000001258 | 2 | 4 89 221 11 52 4 |
| 4 | ОП-2 (з) огнетушитель порошковый | 010600000001102 | 2 | 4 89 221 11 52 4 |
| 5 | ОП-2 Огнетушитель порошковый | 010600000000908 | 2 | 4 89 221 11 52 4 |
| 6 | ОП-4 Огнетушитель порошковый | 010600000000907 | 16 | 4 89 221 11 52 4 |
| Итого | | | 27 |  |