Часть 2. ООЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара и/или характеристики товара | Минимальное значения | Максимальное значение | Значение по КТРУ | Единица измерения значения характеристики | Единица измерения товара | Количество товара | Код КТРУ  |
| **1** | **Шкаф сушильный**  |  |  |  |  | **шт** | **1** | **31.01.11.129-00000001** |
| **1.1** | Количество секций |  |  | ≥ 2  | шт |  |  |  |
| **1.2** | Количество полок в секции |  |  | ≥ 3  | шт |  |  |  |
| **1.3** | Длина шкафа |  |  | ≥ 800 и < 900 | мм |  |  |  |
| **1.4** | Высота шкафа |  |  | ≥ 1900 и < 2000 | мм |  |  |  |
| **1.5** | Глубина шкафа |  |  | ≥ 500 и < 550  | мм |  |  |  |
| 1.6\* | Вес  |  | 53,7 |  | кг |  |  |  |

*\*Согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.*

*\*Дополнительные характеристики установлены в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей государствую экспертизу*