ЧАСТЬ II.

Техническое задание

| № п/п | Наименование/ предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Смеситель кухонный с высоким гусаком | Материал: латунь. Подводка: гибкие шланги. Излив: поворотный 360 о . Подключение: шланги «игла-гайка» -2 шт. Высота излива от места крепления до наивысшей точки: 280 мм. Аэратор: Есть. Наружная резьба. Тип: Однорычажный. Система «включения-включения» ХВС и ГВС: керамический картридж, диаметр 40 мм. Покрытие смесителя: хром. Способ крепления: шпилька. | шт. | 45 |
| 2 | Смеситель для бидэ | Материал: латунь. Подводка: гибкие шланги. Тип: Литой. Излив: Неповоротный. С поворотным аэратором. Подключение: шланги «игла-гайка» -2 шт. Аэратор: Есть. Наружная резьба. Тип: Однорычажный. Система «включения-включения» ХВС и ГВС: керамический картридж, диаметр 40 мм. Покрытие смесителя: хром. | шт. | 2 |
| 3 | Кран-букса (вентильная головка -2 шт. набор) | Материал: латунный корпус с керамическими пластинами внутри. Маховик: металлический. Внешний вид маховика: крестообразный. Наличие указателей холодного и горячего водоснабжения на вентильных головках. | шт. | 20 |
| 4 | Вентиль ВН диаметр 15 мм | Материал: Латунь. Способ открывания: полуоборотный 90о. Резьба: с обной стороны внутренняя, с другой стороны наружная. Тип внутренней части: шарообразный. Покрытие: хром. | шт. | 50 |
| 5 | Кольцо силиконовое для американки1/2 16 мм | Материал: силикон. Цвет: черный. Сечение: круглое. Диаметр: 16 мм. | шт. | 100 |
| 6 | Водомер холодного водоснабжения, диаметр 32 мм. | Предназначение: учет холодного водоснабжения. Диаметр: 32 мм. Расход воды: до 10 куб. м/час. Тип: крыльчатый, сухоходный. Максимальное давление: до 16 кгс/см2. Диапазон температур: от +5 оС до +50 оС. Механизм: Роликовый. | шт. | 1 |
| 7 | Фильтр грубой очистки, диаметр 32 мм | Материал корпуса: латунь. Материал сетки: нержавеющая сталь. Резьба: внутренняя, с двух сторон. | шт. | 1 |
| 8 | Обратный клапан, диаметр 32 мм | Материал корпуса: латунь. Внутренний шток: латунь. Резьба: внутренняя, двухсторонняя. | шт. | 1 |
| 9 | Муфта пластиковая для пайки МРН, диаметр 32 мм | Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: хромированная металлическая резьба. Предназначена: для соединения пластиковой трубы с металлическими фитингами. | шт. | 2 |

Место поставки товара: 297408, Российская Федерация, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Революции, д.60

ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом».

Товар подлежит обязательной сертификации в соответствие с законодательством РФ либо декларации, если декларирование качества товара, предусмотрено законодательством РФ.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства РФ. Товар должен иметь инструкции по применению на русском языке.

Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве и сроки, предусмотренные Контрактом.

Качество Товара, поставляемого по настоящему контракту, должно подтверждаться соответствующими документами, если такое требование установлено законодательством РФ. Копии указанных документов передаются вместе с товаром.

Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара.

Претензии по качеству Товара Заказчик вправе предъявить в течение его срока годности. В период срока годности Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика.

Требования к качеству Товара:

•	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

•	Качество поставляемого товара   должно соответствовать государственным стандартам и санитарным нормам и правилам, что подтверждает документами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

•	Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:                                                                                                                                            - не менее 90%  от общего срока его годности на день фактической передачи товара Заказчику.

Объем предоставления гарантии качества на весь объем товаров.

•	Предлагаемые товары должны обязательно удовлетворять всей совокупности описанных обязательных требований, параметры предлагаемых товаров должны в обязательном порядке соответствовать описанным диапазонам допустимых значений.

•	Транспортная упаковка товара должна обеспечивать их сохранность при механических воздействиях и воздействиях внешней среды при транспортировании, а также необходимые температурные условия хранения.

Требования по упаковке и маркировке товаров:

•	Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

•	Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

•	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара.

•	Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

III. ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____

Закупка  сантехнических материалов

ИКЗ : 182911008693891100100100870010000000

г. Евпатория				        		                                              от «___»  ________2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский родильный дом», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Погребной Т.Л.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, по итогам аукциона в электронной форме на определение поставщика товара «Закупка сантехнических товаров » для нужд ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом» для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  № __________________ (протокол № _____ от «__» _______ 2018 года), заключили настоящий  Контракт о нижеследующем:

1.Предмет Контракта:

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязуется осуществить поставку сантехнических товаров  (далее – Товар), в количестве, ассортименте и по цене, определенные в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик принять и оплатить товар.

2. Условия, сроки поставки и порядок приема товара

2.1. В соответствии с настоящим Контрактом поставке подлежит Товар, определенный в пункте 1.1. настоящего Контракта, в количестве определенном в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку Товара, не обеспечивающую его сохранность при хранении и транспортировке.

2.3. В случае установления факта поставки недоброкачественного Товара, данная партия Товара не подлежит оплате и возвращается Поставщику.

2.4. Срок поставки товара: согласно Заявке Заказчика, партиями, в течении 5 дней после получения заявки Заказчика в рабочие дни: с 9.00 до 16.00. Поставка транспортом и за счет Поставщика, разгрузка  собственными силами поставщика.

Место поставки товара  по адресу: 297408, Российская Федерация, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Революции, д.60

ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом».

Срок действия контракта: С даты подписания и действует до 21.12.2018 года.

3. Цена и общая стоимость товаров

3.1. Стоимость поставленных товаров составляет  _________ руб. (прописью руб. ___ коп.), в т.ч. НДС % ___ руб. (прописью)/либо указывается основание освобождения от НДС.

3.2. Стоимость Контракта включает в себя пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Стоимость Контракта является твердой и изменению не подлежит.

4. Порядок и форма расчетов

4.1. Расчет за предоставленную услугу производиться в рублях по безналичному расчету, за счет средств ТФОМС,  средства от приносящей доход деятельности (родовые сертификаты)

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Заказчику документов (счет, счет-фактура, товарная накладная, товаро-транспортная накладная , сертификаты качества).

  - Датой платежа является дата списания денежных средств со счета «Заказчика».

5.Обеспечение исполнения контракта

5.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, либо передает Заказчику в залог денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита), в размере  9 750,86 рублей, что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, НДС не облагается.

5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на весь срок действия настоящего Контракта.

5.3. Безотзывная банковская гарантия должна отвечать обязательным требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с учетом:

5.3.1. Обязательного закрепления в банковской гарантии:

5.3.1.1. Суммы, в пределах которой банк, выдавший банковскую гарантию (далее – Гарант), гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, и которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 5.1. настоящего Контракта;

5.3.1.2. Указания на настоящий Контракт, путем указания на Стороны настоящего Контракта, название предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в Преамбуле настоящего Контракта;

5.3.1.3. Согласия Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

5.3.1.4. Права заказчика (далее – Бенефициар) требовать уплаты денежной суммы по банковской гарантии в случае, если Бенефициаром принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по причине ненадлежащего исполнения Поставщиком (далее – Принципал) его обязательств по Контракту (если такой отказ предусмотрен условиями Контракта);

5.3.1.5. Определения порядка исчисления срока исполнения Гарантом требования Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, порядка признания обязательств Гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненными, а также срока прекращения обязательств по банковской гарантии;

5.3.1.6. Определения Арбитражного суда Республики Крым в качестве места рассмотрения споров, которые могут возникнуть между Бенефициаром и Гарантом;

5.3.1.7. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по банковской гарантии, несет Гарант;

5.3.1.8. Перечня документов, направляемых Бенефициаром Гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

5.3.2. Недопустимости включения в банковскую гарантию:

5.3.2.1. Положений о праве Гаранта отказывать в удовлетворении требования Бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления Гаранту Бенефициаром уведомления Принципалу о нарушении Принципалом условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта);

5.3.2.2.Положений о праве Гаранта выдвигать возражения против требований Бенефициара при исполнении обязательств по гарантии в случае, если Принципал отказался от представления возражений на требования Бенефициара и (или) признал свой долг;

5.3.2.3. Положений о переуступке Гаранту прав Бенефициара по Контракту, а также об отказе от исполнения обязательств по банковской гарантии в случае, если Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение, предложенное третьими лицами;

5.3.2.4. Права на односторонний отказ Гаранта от исполнения обязательств по выданной банковской гарантии;

5.3.2.5. Требований о предоставлении Бенефициаром отчета об исполнении Контракта, а также о согласовании с Гарантом изменений Контракта;

5.3.2.6. Права Гаранта осуществить зачет встречных требований Гаранта к Бенефициару.

5.4. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог, должны быть переданы в размере, установленном в пункте 5.1. настоящего Контракта по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты заказчика для перечисления денежных средств:

Получатель: УФК по Республике Крым( Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский родильный дом» , л/с 20756Щ93880)

ИНН 9110086938

КПП 911001001 в УФК по Республике Крым

р/с 40601810035101000001

БИК 043510001

КБК 00000000000000000510

отделение Республики Крым

В поле назначение платежа указывать: КБК 00000000000000000510 «Средства для обеспечения исполнения контракта № закупки _____ .

5.5. Факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты).

5.6. Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком при условии надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

5.7. В том случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежаще оформленное обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

5.8. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе: для взыскания неустойки, а также убытков, не покрытых неустойкой.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Во исполнение условий Контракта Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Товар, определенный в пункте 1.1 настоящего Контракта надлежащего качества, в количестве определенном в Спецификации (Приложение №1).

6.1.2. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

6.1.3. Поставлять Товар в сроки, определенные разделом 2 настоящего Контракта,

6.1.4. Обеспечить контроль за доставкой товара, предоставить Заказчику сертификат соответствия Товара или декларации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Исполнять указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта.

6.2. Во исполнение условий Контракта Заказчик обязуется:

6.2.1. Обеспечить финансирование денежными средствами в сумме, порядке и сроки установленные настоящим Контрактом.

6.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком настоящего Контракта.

6.2.3. Прием каждой партии Товара по качеству и количеству осуществляется представителем заказчика, включая проведение экспертизы поставленного товара. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

6.2.4. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7. Качество ТОВАРА

7.1. При поставке закупаемого Товара Поставщик должен предоставлять Заказчику заверенные копии сертификатов и/или декларации соответствия на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия. Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику при заключении контракта или передаче товара.

7.2.  В случае обнаружения недостатков товаров либо товаров несоответствующего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

-	произвести замену товаром надлежащего качества в соответствии с Контрактом в течение 7 дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), согласно утвержденного Постановления  Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 (далее – Правила от 30.08.2017 №1042) и  норм положений пунктов  Правил от 30.08.2017 №1042.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом; размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом; размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

8.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 настоящих Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.10. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.11. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.13. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Условия расторжения Контракта

9.1. Настоящий  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и/ли в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контакте.

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.6. Сведения о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10. Изменение условий Контракта

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем проведения переговоров между Сторонами.

11.2.  В случае невозможности разрешения споров путем проведения переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

11.3.	До обращения в суд, сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

12. Прочие условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 5 (пяти) календарных дней со дня такого изменения.

12.4. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения настоящего Контракта. Обязательства по настоящему Контракту переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика.

12.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания до 21 декабря 2018 г.

13. Юридические адреса сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Евпаторийский родильный дом» |  |
| Юр. адрес: 297408, Республика Крым, г.Евпатория, ул.Революции, д.60 | Юр. Адрес: |
| ИНН 9110086938 | ИНН |
| КПП 911001001 | КПП |
| ОГРН 1149102176740 | ОГРН |
| Банковские реквизиты | Банковские реквизиты |
| л/с20756Щ93880 л/с21756Щ93880 л/с22756Щ93880 р/с 40601810035101000001 |  |
| БИК 043510001 отделение Республики Крым ОКПО 00812413 Тел./факс 7(36569)2-30-97, 2-33-95 | ОКОПФ ОКФС ОКТМО ОКПО |
|  | Тел./факс |
| Главный врач |  |
| ______________ / Погребная Т.Л. / | ______________/_______________/ |

«______» _____________ 2018г.	                                             «___» _________ 2018г.

МП                                                                                                  МП

Приложение№1

к Государственному контракту № ____

от «___» ______2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | ОКПД2 | Наименование товара | Ед.изм. | Цена за ед., руб. (включая все затраты) | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _________ руб. (прописью руб. ___ коп.), в т.ч. НДС % ___ руб. (прописью)/либо указывается основание освобождения от НДС.

| Главный врач |  |
| --- | --- |
| ______________ / Погребная Т.Л. / | ______________/_______________/ |

«______» _____________ 2018г.	                                             «___» _________ 2018г.

МП                                                                                                  МП