*Пример улучшения характеристик поставляемого товара*

**Поставка мотора**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Продукция 1** | **Продукция 2** |
| **Наименование параметра** | **Параметры**  **контракта** | **Параметры улучшенные** |
| Класс защиты | 1 | 1 |
| Размеры | 22\*35\*45 см. | 22\*35\*45 см. |
| Вес | 1,5 кг. | 1,5 кг. |
| Мощность мотора | 25 Вт | **30 Вт** |
| Скорость отсасывания | 22 л/мин. | **25 л/мин.** |
| Объем приемного сосуда | 1500 мл | **2000 мл** |
| Защита клавиш управления от попадания влаги | Отсутствие | **Наличие** |
| Возможность непрерывной работы без перегрева | 5 часов | **6 часов** |