УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

__________ Петров Порфирий Петрович

«11» января 2021г.

М.П.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 47

на ремонтные работы

Общество с ограниченной ответственностью «Стройка»

Объект: двухэтажное здание, расположенное по ул. Северная, г. Москва

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| председателя комиссии | Главного инженера ООО «Стройка» Васечкина Г.В. |  |
| членов комиссии: | Мастер участка Гусь И.М. Инженера участка Курочкина С.А. |
| произвела осмотр | Двухэтажного здания (нежилого) |
|  | (наименование объекта и др.) |
| и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.): |

| № п/п | Перечень дефектов с указанием помещения (объекта) | Виды необходимых работ (используются формулировки из сборников расценок) | Ед. изм. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствует часть плиточного покрытия в холле | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | М2 | 10 |
| 2. | Отсутствуют перегородки между смежными комнатами №4, №8, и №5 и №8 | Кладка перегородок из кирпича | М2 | 20 |
| 3 2. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток |  | М2 | 10 20 |
| 1. | Не выполнена обивка дверей | Обивка дверей по войлоку с двух сторон | шт | 3 |
| 2. | Отсутствуют наличники | Установка и крепление наличников | шт | 10 |

| Председатель комиссии | Главный инженер |  |  |  | Васечкин А.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Мастер участка |  |  |  | Гусь И.М. |
|  | Инженера участка |  |  |  | Курочкина С.А. |